


采购需求
项目概况：上海行健职业学院保健站是具有资质的内设医疗机构，按卫健委、环保局的相关要求，安装有一套小型污水处理设备，为确保污水排放符合相关标准，需对污水进行检测。本项目旨在委托有资质的检测机构对特定污水进行检测工作。
一、项目基本情况
项目名称：上海行健职业学院保健站服务污水检测
采购预算金额：3400元 (人民币)
最高限价：3400元（人民币）
服务期限： 自合同签订之日起1年。
二、检测范围
检测地点：上海行健职业学院保健站的污水排放口，近3号门体育操场。
三、检测项目
1、常规项目
粪大肠菌群：每月检测一次。
余氯：每月检测一次。
2、特定项目
沙门氏菌：每季度检测一次。
志贺氏菌：每半年检测一次。
四、检测机构要求
资质要求：具有独立法人资格且持有有效的营业执照；具备有效的中国计量认证（CMA）资质证书及附表，确保检测数据的准确性和可靠性。
五、检测报告要求
1、报告内容
检测报告应包含详细的检测项目、检测方法、检测结果、检测时间、检测地点等信息。
2、报告提交时间
在每次检测完成后15个工作日内提供检测报告。
六、其他要求
1、取样规范
检测机构每次取样前必须与本单位相关人员联系，确定取样时间、地点等事宜。取样过程应严格按照相关标准操作，保证样品的代表性。
2、法律责任
检测机构应对检测报告结论作出解释并负有相应法律责任。如因检测机构的失误或故意行为导致检测结果不准确，造成本单位的经济损失或法律风险，检测机构应承担全部责任。
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